Załącznik do umowy nr ……………. z dnia ………….

Zakres dokumentacji objętej  umową

Nazwa inwestycji: Odbudowa zabytków w gminie Bedlno – sporządzenie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę dworu w Mirosławicach

Opis inwestycji: Dwór w Mirosławicach wpisany jest do ewidencji zabytków. Czas powstania II połowa XIX w., rozbudowany. Obiekt jest własnością Gminy Bedlno. Obecnie dwór jest podzielony na lokale mieszkalne. Układ konstrukcyjny: budynek murowany piętrowy z poddaszem nieużytkowym, stropy i schody wewnętrzne drewniane. Zadanie polegało będzie na sporządzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej na remont i przebudowę dworu w Mirosławicach.

W ramach Inwestycji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- pozyskania wytycznych konserwatorskich z  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi,

- pozyskania niezbędnych map,

- wykonania projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z11 września 2020 roku (po 3 egz. w formie papierowej, 1 egz. forma elektroniczna),

- uzyskanie uzgodnień projektu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi,

- uzyskania uzgodnień projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i ewentualnie pozyskanie koniecznych odstępstw od przepisów p.poż.,

- wykonanie projektów technicznych i wykonawczych w branżach: konstrukcyjnej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej (po 3 egz. w formie papierowej w każdej branży, 1 egz. forma elektroniczna).